## Hoja1
Desvio estandar respecto del ajuste |  |  |  | medicion minima del puente |  |  |  | incertidumbre estadisticade la medicion de la temperatura
0.00058247 |  | tipo A |  | 4e-05 |  | tipo B |  | 0.27 |  | tipo A
|  | normal |  | 1.1547e-05 |  | rectangular |  |  |  | normal
grados de libertad efectivos | [7 empty] | grados de libertad efectivos
587 |  |  |  | grados de libertad efectivos |  |  |  | 400
3750000000
incertidumbre asociada a la resolucion del sensor dallas | [5 empty] | %incertidumbre asociado al patron, viene de certificado
0.06 |  | B |  |  |  | 2.3e-07 |  | tipo B
0.017321 |  | R |  |  |  | 1.15e-07 |  | normal
k=2
grados de libertad efectivos | [5 empty] | grados de libertad efectivos
4166666.6667 | [5 empty] | 3.7805e+13
Presupuesto de incertidumbre
Fuente |  | Tipo | Distribución | K | CdS | Valor (µΩ) | Aporte a GdLE |  | grados de libertad efectivos de la medicion
Patrón | Certificado | B | Normal | 2 | 1 | 1.15e-07 | 4.6264e-42 |  | 561.1491
Sensor Dallas | Desvio Estándar | A | Normal | 1 | 0.0057 | 0.001539 | 1.4025e-14
| Resolución | B | Rectangular | 1 | 0.0057 | 0.000342 | 3.2833e-21
Puente | Resolución | B | Rectangular | 1 | 1 | 1.1547e-05 | 4.7407e-30 |  | factor de cobertura 2
Corrección | Desvio Estándar | A | Normal | 1 | 1 | 0.00058247 | 1.9609e-16
incertidumbre combinada
0.0016807
incertidumbre expandida
0.0033615